## 2025年08月环保公示
2025年08月环保公示
监测时间 | 备注 | 流量(L/s) | 累计流量(吨) | pH(无量纲) | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L)
2025/08/31 00:00:00 |  | 6.3052 | 544.7727 | 7.824 | 92.262 | 3.0019 | 0.0941 | 5.115
2025/08/30 00:00:00 |  | 3.0211 | 261.0236 | 7.531 | 72.197 | 2.3039 | 0.0506 | 4.474
2025/08/29 00:00:00 |  | 6.701 | 578.9669 | 7.394 | 105.126 | 2.4589 | 0.0352 | 7.566
2025/08/28 00:00:00 |  | 6.6586 | 575.3043 | 7.325 | 112.617 | 2.2298 | 0.0434 | 5.838
2025/08/27 00:00:00 |  | 8.9651 | 774.582 | 7.48 | 118.915 | 1.8886 | 0.0449 | 4.356
2025/08/26 00:00:00 |  | 5.899 | 509.6726 | 7.157 | 123.982 | 1.3136 | 0.0473 | 4.655
2025/08/25 00:00:00 |  | 8.8217 | 762.1925 | 7.404 | 107.411 | 1.0395 | 0.0575 | 3.658
2025/08/24 00:00:00 |  | 2.4961 | 215.659 | 7.738 | 18.47 | 0.0592 | 0.0907 | 5.158
2025/08/23 00:00:00 |  | 4.1438 | 358.0254 | 7.757 | 83.56 | 1.0435 | 0.0421 | 4.042
2025/08/22 00:00:00 |  | 8.5944 | 742.56 | 8.088 | 80.818 | 0.7343 | 0.0352 | 3.713
2025/08/21 00:00:00 |  | 8.2989 | 716.9883 | 8.099 | 91.389 | 0.9505 | 0.0351 | 3.916
2025/08/20 00:00:00 |  | 8.6358 | 746.073 | 8.186 | 114.06 | 1.4713 | 0.0355 | 4.366
2025/08/19 00:00:00 |  | 7.6948 | 664.8341 | 8.141 | 119.317 | 1.5743 | 0.0474 | 4.945
2025/08/18 00:00:00 |  | 6.2304 | 538.3052 | 7.656 | 73.102 | 0.682 | 0.0582 | 5.184
2025/08/17 00:00:00 |  | 3.6184 | 312.6267 | 7.39 | 50.41 | 0.3927 | 0.0734 | 6.303
2025/08/16 00:00:00 |  | 3.5237 | 304.4476 | 7.627 | 30.36 | 0.1604 | 0.1254 | 6.878
2025/08/15 00:00:00 |  | 2.8739 | 244.9307 | 7.658 | 21.163 | 0.16 | 0.1028 | 7.237
2025/08/14 00:00:00 |  | 6.4482 | 557.1259 | 7.42 | 82.054 | 1.0564 | 0.0393 | 8.069
2025/08/13 00:00:00 |  | 7.3732 | 637.0431 | 7.871 | 83.769 | 1.1185 | 0.0905 | 11.924
2025/08/12 00:00:00 |  | 1.9199 | 165.8754 | 7.787 | 18.597 | 0.0787 | 0.2275 | 7.879
2025/08/11 00:00:00 |  | 1.9592 | 169.2415 | 7.736 | 18.154 | 0.1151 | 0.2296 | 5.929
2025/08/10 00:00:00 |  | 1.7639 | 152.4016 | 7.721 | 18.25 | 0.1068 | 0.2169 | 6.342
2025/08/09 00:00:00 |  | 1.6271 | 140.5817 | 7.747 | 17.563 | 0.117 | 0.2313 | 5.348
2025/08/08 00:00:00 |  | 1.7363 | 150.0183 | 7.764 | 16.023 | 0.1148 | 0.2141 | 5.126
2025/08/07 00:00:00 |  | 2.3638 | 204.2144 | 7.793 | 20.744 | 0.1904 | 0.2167 | 5.147
2025/08/06 00:00:00 |  | 3.7656 | 325.349 | 7.526 | 60.532 | 0.7884 | 0.1585 | 3.99
2025/08/05 00:00:00 |  | 3.9425 | 340.6312 | 7.26 | 71.873 | 0.9002 | 0.0988 | 3.518
2025/08/04 00:00:00 |  | 7.9514 | 686.9332 | 7.433 | 89.982 | 1.1722 | 0.062 | 3.946
2025/08/03 00:00:00 |  | 5.3168 | 459.3705 | 7.229 | 77.656 | 0.7526 | 0.092 | 3.729
2025/08/02 00:00:00 |  | 5.4816 | 473.6142 | 7.752 | 118.386 | 1.1908 | 0.0795 | 3.127
2025/08/01 00:00:00 |  | 1.8785 | 162.302 | 7.742 | 15.037 | 0.0692 | 0.3307 | 4.937