## 2025年10月环保公示
2025年10月环保公示
监测时间 | 备注 | 流量(L/s) | 累计流量(吨) | pH(无量纲) | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L)
2025/10/31 00:00:00 |  | 3.084 | 266.4535 | 7.227 | 27.057 | 1.3907 | 0.0155 | 3.266
2025/10/30 00:00:00 |  | 3.528 | 304.823 | 7.388 | 32.102 | 1.8221 | 0.0165 | 3.939
2025/10/29 00:00:00 |  | 3.3697 | 291.1408 | 7.301 | 26.775 | 1.1674 | 0.0164 | 3.031
2025/10/28 00:00:00 |  | 8.1213 | 701.6441 | 7.318 | 45.437 | 1.978 | 0.0156 | 2.775
2025/10/27 00:00:00 |  | 2.7099 | 234.137 | 7.245 | 21.749 | 1.0511 | 0.014 | 1.573
2025/10/26 00:00:00 |  | 6.3032 | 544.595 | 7.625 | 58.176 | 2.3764 | 0.0142 | 2.428
2025/10/25 00:00:00 |  | 1.8554 | 160.3051 | 7.225 | 15.684 | 0.6931 | 0.0105 | 0.875
2025/10/24 00:00:00 |  | 4.4775 | 386.8208 | 7.736 | 30.965 | 1.7628 | 0.0089 | 1.186
2025/10/23 00:00:00 |  | 8.028 | 693.5813 | 7.18 | 49.269 | 1.9244 | 0.0126 | 1.899
2025/10/22 00:00:00 |  | 2.8777 | 248.6365 | 7.468 | 13.257 | 0.3837 | 0.0077 | 0.854
2025/10/21 00:00:00 |  | 6.8401 | 590.982 | 7.05 | 40.011 | 0.8292 | 0.0086 | 2.412
2025/10/20 00:00:00 |  | 4.5033 | 389.081 | 7.173 | 47.758 | 0.0571 | 0.0159 | 3.849
2025/10/19 00:00:00 |  | 6.5891 | 569.3005 | 7.286 | 53.678 | 0.0602 | 0.0144 | 3.081
2025/10/18 00:00:00 |  | 6.3551 | 549.0463 | 7.317 | 45.278 | 0.069 | 0.0133 | 2.751
2025/10/17 00:00:00 |  | 5.8326 | 503.937 | 7.233 | 36.727 | 0.0522 | 0.0149 | 2.482
2025/10/16 00:00:00 |  | 6.2135 | 536.8483 | 7.412 | 40.715 | 0.0571 | 0.0164 | 2.678
2025/10/15 00:00:00 |  | 8.9467 | 772.9989 | 7.585 | 44.48 | 0.0507 | 0.0159 | 3.205
2025/10/14 00:00:00 |  | 5.4251 | 468.7305 | 7.659 | 30.152 | 0.2434 | 0.0448 | 2.154
2025/10/13 00:00:00 |  | 3.648 | 315.1876 | 7.416 | 41.1 | 0.8307 | 0.0713 | 1.328
2025/10/12 00:00:00 |  | 1.2521 | 108.1795 | 7.271 | 5.359 | 0.0702 | 0.1196 | 0.914
2025/10/11 00:00:00 |  | 1.6517 | 142.7112 | 7.294 | 7.189 | 0.0754 | 0.0691 | 0.877
2025/10/10 00:00:00 |  | 6.7565 | 583.7639 | 7.031 | 20.394 | 0.0662 | 0.0345 | 0.974
2025/10/09 00:00:00 |  | 9.1105 | 787.0856 | 7.037 | 13.269 | 0.0578 | 0.0195 | 0.946
2025/10/08 00:00:00 |  | 11.0731 | 956.6598 | 6.851 | 19.332 | 0.1086 | 0.0132 | 1.03
2025/10/07 00:00:00 |  | 3.6355 | 314.105 | 7.331 | 9.484 | 0.1286 | 0.059 | 1.725
2025/10/06 00:00:00 |  | 5.8595 | 506.2127 | 7.573 | 21.715 | 0.4596 | 0.0359 | 1.149
2025/10/05 00:00:00 |  | 3.7691 | 325.6515 | 7.972 | 11.579 | 0.867 | 0.1072 | 2.028
2025/10/04 00:00:00 |  | 2.0802 | 179.7238 | 7.984 | 8.425 | 0.0612 | 0.1237 | 2.537
2025/10/03 00:00:00 |  | 1.5527 | 134.1543 | 7.901 | 7.421 | 0.0591 | 0.1322 | 2.072
2025/10/02 00:00:00 |  | 0.8135 | 70.2865 | 7.513 | 4.737 | 0.074 | 0.1042 | 1.306
2025/10/01 00:00:00 |  | 0.773 | 66.7834 | 7.485 | 6.425 | 0.076 | 0.1581 | 1.536