## 2025年9月环保公示
2025年9月环保公示
监测时间 | 备注 | 流量(L/s) | 累计流量(吨) | pH(无量纲) | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L)
2025/09/30 00:00:00 |  | 0.789 | 68.1665 | 7.588 | 7.005 | 0.3964 | 0.132 | 1.872
2025/09/29 00:00:00 |  | 1.8806 | 162.4773 | 7.251 | 6.351 | 0.4387 | 0.1238 | 1.512
2025/09/28 00:00:00 |  | 1.3915 | 120.2248 | 7.224 | 7.353 | 0.5621 | 0.1065 | 1.614
2025/09/27 00:00:00 |  | 2.4841 | 214.6272 | 7.268 | 5.868 | 0.8631 | 0.051 | 1.256
2025/09/26 00:00:00 |  | 3.8871 | 335.796 | 6.757 | 31.992 | 0.958 | 0.0196 | 1.599
2025/09/25 00:00:00 |  | 8.1687 | 705.779 | 6.925 | 26.99 | 0.5417 | 0.0194 | 0.793
2025/09/24 00:00:00 |  | 10.5191 | 908.8483 | 7.414 | 46.041 | 1.1904 | 0.0191 | 1.456
2025/09/23 00:00:00 |  | 3.0297 | 261.7684 | 7.416 | 15.563 | 0.5839 | 0.0775 | 2.16
2025/09/22 00:00:00 |  | 7.7189 | 666.9165 | 6.961 | 52.87 | 1.3929 | 0.039 | 0.961
2025/09/21 00:00:00 |  | 6.5154 | 562.9272 | 7.127 | 31.475 | 0.8338 | 0.05 | 2.649
2025/09/20 00:00:00 |  | 6.5683 | 567.4976 | 7.202 | 47.318 | 1.5938 | 0.0359 | 1.834
2025/09/19 00:00:00 |  | 7.8479 | 678.0548 | 7.384 | 26.385 | 1.4572 | 0.0484 | 2.566
2025/09/18 00:00:00 |  | 4.8946 | 422.8896 | 7.305 | 26.034 | 1.2399 | 0.0558 | 2.721
2025/09/17 00:00:00 |  | 6.8066 | 587.834 | 7.449 | 37.984 | 0.7843 | 0.0344 | 1.674
2025/09/16 00:00:00 |  | 5.5582 | 480.2267 | 7.579 | 37.066 | 0.9451 | 0.0515 | 3.786
2025/09/15 00:00:00 |  | 10.9919 | 949.6472 | 7.788 | 46.75 | 1.2898 | 0.0306 | 3.744
2025/09/14 00:00:00 |  | 3.0894 | 266.9254 | 7.663 | 17.926 | 0.666 | 0.1036 | 3.443
2025/09/13 00:00:00 |  | 2.3532 | 203.3186 | 7.717 | 11.18 | 0.6068 | 0.1138 | 3.488
2025/09/12 00:00:00 |  | 0.8767 | 75.7431 | 7.323 | 5.925 | 0.4095 | 0.0986 | 1.541
2025/09/11 00:00:00 |  | 3.9216 | 338.8237 | 7.509 | 5.047 | 0.2706 | 0.076 | 1.524
2025/09/10 00:00:00 |  | 2.0742 | 179.2092 | 7.685 | 7.772 | 0.6134 | 0.0947 | 3.557
2025/09/09 00:00:00 |  | 3.0084 | 259.908 | 7.666 | 27.004 | 2.0653 | 0.0974 | 3.088
2025/09/08 00:00:00 |  | 1.7173 | 148.3722 | 7.585 | 14.178 | 1.0237 | 0.0666 | 1.681
2025/09/07 00:00:00 |  | 1.3027 | 112.556 | 7.419 | 15.429 | 0.9288 | 0.0445 | 2.066
2025/09/06 00:00:00 |  | 6.2963 | 544.0008 | 7.747 | 158.829 | 2.9936 | 0.0208 | 3.277
2025/09/05 00:00:00 |  | 5.816 | 502.5059 | 7.352 | 79.144 | 0.9957 | 0.041 | 2.808
2025/09/04 00:00:00 |  | 4.6616 | 402.7188 | 7.497 | 94.662 | 1.403 | 0.059 | 3.388
2025/09/03 00:00:00 |  | 0.7444 | 64.3201 | 7.431 | 24.943 | 0.6087 | 0.0833 | 4.644
2025/09/02 00:00:00 |  | 1.3875 | 119.8714 | 7.459 | 14.358 | 1.0611 | 0.0585 | 7.308
2025/09/01 00:00:00 |  | 6.5196 | 563.2925 | 7.659 | 105.06 | 3.9297 | 0.0497 | 6.859