## 2026年03月环保公示
2026年03月环保公示
监测时间 | 备注 | 流量(L/s) | 累计流量(吨) | pH(无量纲) | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L)
2026/03/31 00:00:00 |  | 7.4457 | 643.309 | 7.264 | 59.106 | 1.0525 | 0.0326 | 2.974
2026/03/30 00:00:00 |  | 4.1561 | 359.0906 | 7.029 | 41.097 | 1.1739 | 0.0088 | 2.579
2026/03/29 00:00:00 |  | 5.6856 | 491.2338 | 7.497 | 88.813 | 3.658 | 0.0079 | 4.643
2026/03/28 00:00:00 |  | 3.6816 | 318.0933 | 7.392 | 60.736 | 1.5681 | 0.0094 | 3.903
2026/03/27 00:00:00 |  | 6.1957 | 535.306 | 7.621 | 125.632 | 3.4297 | 0.0096 | 4.77
2026/03/26 00:00:00 |  | 3.9346 | 339.9487 | 7.427 | 97.75 | 2.2047 | 0.012 | 4.546
2026/03/24 00:00:00 |  | 3.8446 | 332.172 | 7.449 | 77.197 | 1.7651 | 0.0243 | 5.012
2026/03/23 00:00:00 |  | 4.5942 | 396.9432 | 7.626 | 100.478 | 2.6292 | 0.0157 | 5.865
2026/03/22 00:00:00 |  | 5.8626 | 506.5276 | 7.516 | 91.951 | 2.1599 | 0.0155 | 4.229
2026/03/21 00:00:00 |  | 8.3191 | 718.7732 | 7.753 | 113.652 | 3.1773 | 0.0249 | 5.026
2026/03/20 00:00:00 |  | 0.9305 | 80.3911 | 7.549 | 76.573 | 2.0504 | 0.0144 | 5.094
2026/03/19 00:00:00 |  | 10.1902 | 880.4364 | 7.83 | 156.076 | 4.0309 | 0.0183 | 6.141
2026/03/17 00:00:00 |  | 9.7469 | 842.0865 | 7.864 | 133.719 | 3.7232 | 0.0433 | 5.271
2026/03/16 00:00:00 |  | 10.3026 | 890.1441 | 7.914 | 150.531 | 4.0661 | 0.0557 | 6.312
2026/03/15 00:00:00 |  | 10.2753 | 887.7857 | 7.466 | 110.557 | 2.7268 | 0.0533 | 4.669
2026/03/14 00:00:00 |  | 10.2876 | 888.847 | 7.398 | 120.535 | 3.507 | 0.0527 | 5.241
2026/03/13 00:00:00 |  | 10.3658 | 895.6092 | 7.76 | 110.711 | 2.9564 | 0.0534 | 5.396
2026/03/12 00:00:00 |  | 9.7043 | 838.4503 | 7.284 | 41.898 | 1.7563 | 0.0519 | 3.741
2026/03/11 00:00:00 |  | 10.4713 | 904.7193 | 7.297 | 117.444 | 3.8636 | 0.0401 | 4.665
2026/03/10 00:00:00 |  | 10.4279 | 900.9675 | 7.369 | 101.067 | 2.0546 | 0.0463 | 3.433
2026/03/09 00:00:00 |  | 10.0841 | 871.2175 | 7.276 | 83.328 | 0.9161 | 0.025 | 2.904
2026/03/08 00:00:00 |  | 8.4734 | 732.048 | 7.536 | 83.522 | 1.3091 | 0.0559 | 3.015
2026/03/07 00:00:00 |  | 8.18 | 706.7061 | 7.394 | 85.527 | 0.6461 | 0.0483 | 2.574
2026/03/06 00:00:00 |  | 9.5226 | 822.7515 | 7.896 | 98.852 | 1.4613 | 0.0281 | 2.919
2026/03/05 00:00:00 |  | 9.1791 | 793.0736 | 7.774 | 95.823 | 1.0079 | 0.0152 | 1.833
2026/03/04 00:00:00 |  | 9.1422 | 789.8893 | 7.95 | 95.141 | 0.9812 | 0.0158 | 1.47
2026/03/03 00:00:00 |  | 9.0055 | 778.0768 | 8.002 | 96.092 | 1.4204 | 0.0163 | 2.549
2026/03/02 00:00:00 |  | 8.4951 | 733.975 | 7.83 | 94.802 | 1.8313 | 0.0129 | 3.031
2026/03/01 00:00:00 |  | 7.7101 | 666.1206 | 7.947 | 77.369 | 0.8886 | 0.0088 | 2.403