## 2025年07月环保公示
2025年07月环保公示
监测时间 | 备注 | 流量(L/s) | 累计流量(吨) | pH(无量纲) | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L)
2025/07/31 00:00:00 |  | 1.2478 | 107.8135 | 7.673 | 9.961 | 0.0485 | 0.315 | 4.357
2025/07/30 00:00:00 |  | 1.4454 | 124.8841 | 7.59 | 9.25 | 0.0551 | 0.2903 | 3.233
2025/07/29 00:00:00 |  | 1.488 | 128.5629 | 7.546 | 10.778 | 0.2104 | 0.2965 | 11.494
2025/07/28 00:00:00 |  | 1.7174 | 148.3799 | 7.54 | 12.195 | 0.4203 | 0.3168 | 14.409
2025/07/27 00:00:00 |  | 2.158 | 186.4515 | 7.502 | 12.57 | 0.4508 | 0.3213 | 14.71
2025/07/26 00:00:00 |  | 0.7023 | 60.6808 | 7.24 | 9.899 | 0.4441 | 0.2017 | 9.429
2025/07/25 00:00:00 |  | 2.6929 | 232.667 | 7.123 | 63.542 | 1.0108 | 0.1052 | 7.303
2025/07/24 00:00:00 |  | 5.2168 | 450.7313 | 6.874 | 84.735 | 1.5559 | 0.0832 | 6.507
2025/07/23 00:00:00 |  | 3.4025 | 293.9769 | 7.394 | 48.765 | 1.0248 | 0.1333 | 8.517
2025/07/22 00:00:00 |  | 4.2099 | 363.737 | 7.204 | 68.58 | 1.2729 | 0.0771 | 6.208
2025/07/21 00:00:00 |  | 5.1661 | 446.3416 | 7.069 | 53.045 | 1.1006 | 0.0706 | 8.226
2025/07/20 00:00:00 |  | 3.456 | 298.5995 | 7.399 | 85.511 | 1.6779 | 0.0244 | 6.21
2025/07/19 00:00:00 |  | 2.8428 | 245.5968 | 7.5 | 67.722 | 1.6706 | 0.0908 | 7.498
2025/07/18 00:00:00 |  | 1.2909 | 111.5338 | 7.185 | 13.496 | 0.4721 | 0.1951 | 8.248
2025/07/17 00:00:00 |  | 3.1347 | 270.8157 | 7.26 | 49.958 | 0.8126 | 0.1274 | 8.535
2025/07/16 00:00:00 |  | 2.7291 | 235.7923 | 6.941 | 43.254 | 1.0081 | 0.0669 | 7.677
2025/07/15 00:00:00 |  | 0.2571 | 22.2165 | 6.773 | 38.33 | 0.7234 | 0.0544 | 5.55
2025/07/14 00:00:00 |  | 4.4438 | 383.9403 | 7.102 | 91.02 | 1.9036 | 0.048 | 8.291
2025/07/13 00:00:00 |  | 5.518 | 476.7591 | 7.488 | 81.182 | 1.7883 | 0.0115 | 6.125
2025/07/12 00:00:00 |  | 4.8153 | 416.0442 | 7.095 | 79.315 | 2.2609 | 0.0111 | 5.958
2025/07/11 00:00:00 |  | 3.2342 | 279.4365 | 7.126 | 46.551 | 1.4755 | 0.075 | 7.115
2025/07/10 00:00:00 |  | 1.6666 | 143.9954 | 7.137 | 147.034 | 4.318 | 0.0635 | 9.719
2025/07/09 00:00:00 |  | 2.4248 | 209.504 | 7.752 | 98.623 | 3.3636 | 0.0472 | 9.725
2025/07/08 00:00:00 |  | 5.5508 | 479.5916 | 7.583 | 67.946 | 1.7142 | 0.0231 | 7.443
2025/07/07 00:00:00 |  | 2.7237 | 235.3213 | 7.007 | 70.268 | 1.6247 | 0.0278 | 2.853
2025/07/06 00:00:00 |  | 4.7434 | 409.8309 | 7.294 | 37.069 | 0.7541 | 0.1423 | 6.944
2025/07/05 00:00:00 |  | 4.4433 | 383.9052 | 7.331 | 63.181 | 1.1935 | 0.055 | 4.51
2025/07/04 00:00:00 |  | 3.9924 | 344.9329 | 7.338 | 85.823 | 1.8714 | 0.017 | 3.607
2025/07/03 00:00:00 |  | 3.5807 | 309.3701 | 7.294 | 87.076 | 2.0448 | 0.0192 | 4.506
2025/07/02 00:00:00 |  | 3.7297 | 322.2344 | 7.312 | 72.435 | 2.6806 | 0.0631 | 7.965
2025/07/01 00:00:00 |  | 3.5261 | 304.6586 | 7.375 | 73.654 | 2.0097 | 0.0354 | 5.483