## 2025年12月环保公示
2025年12月环保公示
监测时间 | 备注 | 流量(L/s) | 累计流量(吨) | pH(无量纲) | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L)
2025/12/31 00:00:00 |  | 6.8349 | 590.5394 | 7.52 | 50.51 | 0.9584 | 0.0114 | 4.572
2025/12/30 00:00:00 |  | 4.223 | 364.8656 | 7.697 | 14.025 | 0.1859 | 0.019 | 3.685
2025/12/29 00:00:00 |  | 4.8877 | 422.2944 | 7.725 | 41.728 | 0.558 | 0.0138 | 1.881
2025/12/28 00:00:00 |  | 8.5161 | 735.7908 | 7.563 | 61.116 | 0.9277 | 0.0171 | 2.218
2025/12/27 00:00:00 |  | 8.8199 | 762.0378 | 7.691 | 50.266 | 0.6331 | 0.0167 | 2.031
2025/12/26 00:00:00 |  | 7.0176 | 606.3172 | 7.928 | 30.462 | 0.3162 | 0.0166 | 2.434
2025/12/25 00:00:00 |  | 4.9484 | 427.5434 | 7.697 | 25.254 | 0.1966 | 0.0095 | 2.459
2025/12/24 00:00:00 |  | 6.6251 | 572.361 | 7.81 | 29.364 | 0.2764 | 0.0264 | 2.469
2025/12/23 00:00:00 |  | 1.609 | 139.0161 | 7.841 | 7.611 | 0.1666 | 0.0307 | 4.213
2025/12/22 00:00:00 |  | 6.6885 | 577.8903 | 7.815 | 43.099 | 0.9639 | 0.0156 | 3.48
2025/12/21 00:00:00 |  | 7.3503 | 635.068 | 7.737 | 40.914 | 0.7052 | 0.0358 | 3.804
2025/12/20 00:00:00 |  | 3.7225 | 321.5955 | 7.904 | 6.962 | 0.1359 | 0.0292 | 5.56
2025/12/19 00:00:00 |  | 6.4464 | 556.9718 | 7.854 | 33.202 | 0.7116 | 0.0176 | 5.327
2025/12/18 00:00:00 |  | 7.4104 | 640.2615 | 7.562 | 48.544 | 0.8499 | 0.0203 | 5.502
2025/12/17 00:00:00 |  | 9.3106 | 804.4383 | 7.65 | 67.448 | 1.5172 | 0.0194 | 3.208
2025/12/16 00:00:00 |  | 7.349 | 634.9518 | 7.82 | 58.504 | 1.6319 | 0.008 | 3.265
2025/12/15 00:00:00 |  | 8.433 | 728.6113 | 7.687 | 67.583 | 1.3395 | 0.008 | 3.562
2025/12/14 00:00:00 |  | 7.8982 | 682.4034 | 7.761 | 73.658 | 1.1777 | 0.0082 | 3.369
2025/12/13 00:00:00 |  | 8.529 | 736.9074 | 7.803 | 77.974 | 1.3182 | 0.0088 | 3.406
2025/12/12 00:00:00 |  | 6.8658 | 593.2039 | 7.395 | 68.924 | 1.4252 | 0.0066 | 3.308
2025/12/11 00:00:00 |  | 2.116 | 182.8238 | 7.058 | 56.252 | 1.4551 | 0.0086 | 3.491
2025/12/10 00:00:00 |  | 0 | 0 | 6.759 | 0 | 0 | 0 | 0
2025/12/09 00:00:00 |  | 0 | 0 | 6.734 | 0 | 0 | 0 | 0
2025/12/08 00:00:00 |  | 2.4122 | 208.4166 | 7.097 | 48.575 | 1.5495 | 0.0125 | 1.225
2025/12/07 00:00:00 |  | 3.4347 | 296.7618 | 7.189 | 43.117 | 1.0734 | 0.0138 | 2.059
2025/12/06 00:00:00 |  | 3.7368 | 322.8557 | 7.384 | 35.054 | 0.5747 | 0.0091 | 2.496
2025/12/05 00:00:00 |  | 4.6501 | 401.765 | 7.222 | 44.407 | 0.8596 | 0.0066 | 3.064
2025/12/04 00:00:00 |  | 2.3953 | 206.9518 | 7.597 | 14.723 | 0.2874 | 0.0141 | 3.196
2025/12/03 00:00:00 |  | 2.9319 | 253.3165 | 7.734 | 22.31 | 0.7037 | 0.0418 | 3.465
2025/12/02 00:00:00 |  | 1.1712 | 101.1879 | 7.553 | 3.148 | 0.1669 | 0.0412 | 1.652
2025/12/01 00:00:00 |  | 4.8283 | 417.166 | 7.366 | 35.946 | 0.7733 | 0.0091 | 1.283