## 2025年11月环保公示
2025年11月环保公示
监测时间 | 备注 | 流量(L/s) | 累计流量(吨) | pH(无量纲) | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L)
2025/11/30 00:00:00 |  | 4.4017 | 380.3071 | 7.517 | 39.561 | 0.5452 | 0.008 | 1.315
2025/11/29 00:00:00 |  | 4.3885 | 379.1682 | 7.613 | 35.067 | 0.5173 | 0.0079 | 1.574
2025/11/28 00:00:00 |  | 8.1274 | 702.2106 | 7.655 | 59.839 | 1.2121 | 0.0073 | 2.316
2025/11/27 00:00:00 |  | 8.6718 | 749.2448 | 7.476 | 47.258 | 0.8106 | 0.0062 | 2.776
2025/11/26 00:00:00 |  | 5.892 | 509.0053 | 7.773 | 33.18 | 0.8353 | 0.0089 | 2.009
2025/11/25 00:00:00 |  | 4.7753 | 412.588 | 7.313 | 67.013 | 1.0268 | 0.0112 | 2.385
2025/11/24 00:00:00 |  | 7.9219 | 684.4546 | 7.438 | 67.753 | 0.6477 | 0.0098 | 2.089
2025/11/23 00:00:00 |  | 6.5803 | 568.4996 | 7.289 | 65.294 | 0.6302 | 0.008 | 1.889
2025/11/22 00:00:00 |  | 9.1197 | 787.9394 | 7.234 | 57.855 | 0.2497 | 0.0079 | 1.617
2025/11/21 00:00:00 |  | 9.4245 | 814.2772 | 7.199 | 66.448 | 1.5359 | 0.0079 | 2.474
2025/11/20 00:00:00 |  | 4.5182 | 390.3697 | 7.311 | 53.735 | 1.622 | 0.0074 | 2.396
2025/11/19 00:00:00 |  | 1.3091 | 113.1095 | 7.55 | 29.305 | 2.3048 | 0.0076 | 3.355
2025/11/18 00:00:00 |  | 4.286 | 370.3075 | 7.711 | 41.604 | 1.3341 | 0.0199 | 3.113
2025/11/17 00:00:00 |  | 5.4855 | 473.9494 | 7.318 | 55.294 | 0.7066 | 0.0234 | 2.25
2025/11/16 00:00:00 |  | 3.5349 | 305.4167 | 7.376 | 44.771 | 0.6111 | 0.0196 | 2.732
2025/11/15 00:00:00 |  | 6.1164 | 528.4597 | 6.817 | 69.555 | 1.1827 | 0.0225 | 2.414
2025/11/14 00:00:00 |  | 4.5143 | 390.0316 | 7.135 | 66.843 | 1.19 | 0.0184 | 2.975
2025/11/13 00:00:00 |  | 4.0393 | 348.9623 | 7.581 | 39.74 | 0.4008 | 0.0198 | 2.29
2025/11/12 00:00:00 |  | 7.8235 | 675.9469 | 7.246 | 67.624 | 1.1779 | 0.0222 | 2.516
2025/11/11 00:00:00 |  | 3.4896 | 301.5043 | 7.139 | 60.474 | 1.1937 | 0.0233 | 2.038
2025/11/10 00:00:00 |  | 5.2487 | 453.4382 | 7.03 | 61.505 | 1.1864 | 0.0254 | 1.398
2025/11/09 00:00:00 |  | 8.7693 | 757.6644 | 6.823 | 69.748 | 1.1494 | 0.0291 | 1.234
2025/11/08 00:00:00 |  | 5.6306 | 486.3997 | 7.286 | 49.841 | 0.9316 | 0.0277 | 1.829
2025/11/07 00:00:00 |  | 2.2104 | 190.9797 | 7.075 | 73.41 | 2.0319 | 0.0262 | 2.503
2025/11/06 00:00:00 |  | 6.6545 | 574.9049 | 7.204 | 71.7 | 1.6863 | 0.0269 | 1.838
2025/11/05 00:00:00 |  | 11.3005 | 976.362 | 7.224 | 72.179 | 3.1221 | 0.0316 | 3.001
2025/11/04 00:00:00 |  | 5.0345 | 434.9804 | 7.691 | 27.548 | 1.1647 | 0.019 | 2.866
2025/11/03 00:00:00 |  | 4.1849 | 361.5716 | 7.253 | 31.466 | 1.4912 | 0.014 | 3.549
2025/11/02 00:00:00 |  | 2.7635 | 238.7655 | 7.318 | 8.678 | 0.4998 | 0.0075 | 2.168
2025/11/01 00:00:00 |  | 3.3972 | 293.5161 | 7.414 | 21.014 | 1.1497 | 0.0145 | 3.359